嗅覚測定時安全チェックリスト

オペレータ：

1. 準備時の確認
  1. 敷地境界及び排出口測定時
    1. 注射針の取り扱いと置き場所の確認
    2. 注射筒のひび割れなどの確認
  2. 排水測定時
    1. フラスコのひび割れなどの確認
    2. パネル用ティッシュの準備
    3. 万一試料水が鼻や手に付いてしまった時の注意事項の確認
  3. 共通確認項目
    1. 試料調整室の換気状態の確認
    2. 判定試験室の換気状態の確認
2. 事前調査時安全チェックリスト、試料採取記録票及びヒヤリングからの安全事項確認
    1. 有害物質の把握	→　測定試料としていいかの判断　□適、□不適
      1. (物質名:　　　　　　　　　　　　)
    1. 有害物質の濃度把握	→　測定試料としていいかの判断　□適、□不適
      1. (検知管値　　　　　ppm)
    1. 排水の場合試料のpH確認
      1. (pH　　　　　　)
    1. ヒヤリング情報	□特になし	□情報あり(　　　　　　　　　　　　)
1. オペレータによる原臭チェック
    1. 有害物質濃度不明の場合の検知管チェック
      1. →　測定試料としていいかの判断　□適、□不適
      1. (検知管値　　　　　ppm)
    1. 初期希釈倍数の確認