自主点検票(警報設備)
項目	点検内容				結果	備考
自動火災 / 報知設備	①感知器の変形、破損はないか。
	②間仕切り変更等による感知器の未警戒部分はないか。
	③発信機(押しボタン)の周囲には障害物を置いていないか。
	④表示灯は点灯しており、離れた場所から容易に確認できるか。
	⑤ 受信機の電源は正常に供給されているか。
	⑥ 非常ベルは停止状態になっていないか。
	⑦警戒区域図は受信機の付近に設置されているか。
非常ベル自動式サイレン / 非常放送設備	①非常ベル又は非常放送の音量は十分か。
	②電源は正常に供給されているか。
	③放送設備の階の選択及び一斉放送の操作機能は正常か。
	④非常ベル又は非常放送用のスピーカーの変形、脱落はないか。
ガス漏れ火災警報設備	①検知器、中継器の変形、破損はないか。
	②受信機の電源は正常に供給されているか。
	③表示灯は正常に点灯するか。
	④警戒区域図は受信機の付近に設置されているか。
漏電火災警報器	①変流器に変形、破損はないか。
	②受信機の電源は正常に供給されているか。
火災通報装置	①本体の変形、損傷、著しい腐食等はないか。
	②本体の前面には、操作等に必要な空間が保有してあるか。
	③本体の電源は正常に供給されているか。
点検実施日		管理権原者	防火管理者	点検者			査察時確認欄
年月日

※結果欄の記号／該当なし○良×不良✔改修済