使用水の点検表	令和 年 月 前半 （責任者: ）

以下のとおりに点検を行い異常がないことを確認します。異常があった場合は、責任者に確認し対応します。

点検内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
使用水の状態を確認します
色を確認します
味を確認します
濁りを確認します
臭いを確認します
残留塩素濃度を確認します
サンプリングの取得をします
試験紙の色の変化を確認します
計測器により所定の基準値であることを確認します
機械等の点検状況
適切な動作の確認をします
フィルターの清掃を行います
薬液のチェック
規定の方法で濃度の測定を行います
薬液の補充と交換を行います
貯水槽
規定の手順で清掃・消毒を行います
結露や漏れの確認をします

使用水の点検表	令和 年 月 後半 （責任者: ）

以下のとおりに点検を行い異常がないことを確認します。異常があった場合は、責任者に確認し対応します。

点検内容	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
使用水の状態を確認します
色を確認します
味を確認します
濁りを確認します
臭いを確認します
残留塩素濃度を確認します
サンプリングの取得をします
試験紙の色の変化を確認します
計測器により所定の基準値であることを確認します
機械等の点検状況
適切な動作の確認をします
フィルターの清掃を行います
薬液のチェック
規定の方法で濃度の測定を行います
薬液の補充と交換を行います
貯水槽
規定の手順で清掃・消毒を行います
結露や漏れの確認をします