冷凍冷蔵倉庫					異常時の連絡先（ ）

点検項目 日付
１	①高圧の記録

	②低圧の記録

	③油圧の記録

	④油面の記録

	⑤電流の記録

	⑥電圧の記録

２	庫内温度の記録

冷凍冷蔵倉庫					異常時の連絡先（ ）

点検項目 日付
３	冷却水出入口温度 / （水冷式）

４	機器周辺の油のにじみ / （冷却器本隊、空冷室外機外観、配管）

５	受液器液面計の冷媒液面は標準レベルになってるか

６	機器の異常振動・異常運転音、冷凍機の異常発停

７	冷凍冷蔵庫内冷却器の霜付き、油のにじみの有無

８	気付き事項