雑用水槽点検記録表
特定建築物名【　　　　　　　　　　　　】
令和　　年
				点検月日			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
項目
沈殿物及び浮遊物の状況
水槽内面の損傷、劣化等の状況
水漏れの有無
外壁の損傷、さび、腐食の有無
マンホール密閉状況
水抜管及びオーバーフロー管の防虫網
ボールタップ、満減水警報装置等
給水ポンプの揚水量、作動状況
配管	管、バルブの損傷
	さび、腐食の付着
	スライム・スケールの付着
	吐水口空間の保持状況
排水槽清掃実施日
容量 ／ 材質 ／ 水源種別					／ ／ その他（ ）
雑用水使用用途					便器洗浄水 ・ 散水、水景 ・ 清掃
備考

※　○：良　レ：不備　△：不十分　／：設備無