飲料水貯水槽維持管理記録表
特定建築物名【　　　　　　　　　　】
点検月日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
項目
槽の周囲及び上部ポンプ室等の / 物置化、衛生状態
水の濁り、浮遊物、沈殿物の状況
水槽内面の損傷、き裂及び / さび等の状況
外壁の損傷、水漏れ、さび、 / 腐食の有無
マンホールの破損、防水、 / 施錠の状況
水抜管、オーバーフロー管の / 排水口空間の確保
オーバーフロー管、通気管の / 防虫網
適正な容量
ボールタップ、満減水警報 / 装置等の機能
塩素滅菌器の機能等
給水ポンプの揚水量、作動状況
クロスコネクションの有無
貯水槽清掃実施日
水質検査実施日
設置場所及び種別	受水槽・高置水槽・貯湯槽・その他（ ）
水槽容量及び材質
備考

※　○：良　レ：不備　△：不十分　／：設備無