空調設備年間管理記録票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　作成

	点 検 項 目	頻度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
空調機	送風機・排風機の運転状態	毎月
	エアフィルタの汚れ	毎月
	冷温水コイルの汚れ	毎月
	排水受け	毎月
加 湿 装 置	加湿減湿装置の運転状態	毎月
	加湿装置の清掃	毎年
	加湿水貯水槽の清掃と全換水	使用前
吹出・還気口	吹出・吸込口付近の清掃	定期
	ダンパーの作動状況	定期
	厨房ダクト・フード	随時
	グリースフィルタ	随時
自動制御	調整・点検	定期
	設定温湿度と室内温湿度の差	定期
	隔測温湿度計の検出部の障害物等	定期
冷 却 塔	充填剤・エリミネータ等の状態	毎月
	ボールタップ・送風機の作動状況	毎月
	冷却塔・冷却塔水管の清掃	毎年
	冷却水の点検（色・スライム等）	毎週
備 考